## ККБлоки (GS)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
НА БАЗЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА (Серия GS), ТМ "СЕВЕР"
2022-06-27
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGS 103 S |  | 1 | 4 - 12,5 | 1.2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 40 | 55071.055
ККБ MGS 105 S |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 41 | 62526.0635
ККБ MGS 107 S |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.9 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 48 | 76191.4233
ККБ MGS 110 S |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 51 | 83685.2376
ККБ MGS 211 S |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 60 | 86273.7223
ККБ MGS 212 S |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.9 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 92432.3326
ККБ MGS 213 S |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 60 | 122583.94
ККБ MGS 315 S |  | 3 | 30 - 45 | 3.05 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 68 | 126689.7281
ККБ MGS 320 S |  | 3 | 36 - 53 | 3 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 77 | 154228.705
ККБ MGS 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 2.9 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 78 | 167265.4123
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 112 S |  | 1 | 3,6 - 9 | 1 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 52 | 78562.8835
ККБ BGS 117 S |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.8 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 51 | 90893.0393
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 218 S |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 2.1 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 61 | 92416.5229
ККБ BGS 220 S |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1,8 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 71 | 109452.3744
ККБ BGS 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 3.1 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 78 | 138940.6916
ККБ BGS 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 3.1 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 77 | 153340.1979
ККБ BGS 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.9 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 88 | 183669.593
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGS 425 S (с ВПУ)* |  | 4 | 71 - 120 | 2.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 98 | 227565.3214
ККБ MGS 435 S (с ВПУ)* |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 108 | 246021.6057
ККБ MGS 525 S (с ВПУ)* |  | 5 | 136 - 230 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 140 | 292810.5156
ККБ MGS 527 S (с ВПУ)* |  | 5 | 162 - 332 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 145 | 314896.715
ККБ MGS 529 S (с ВПУ)* |  | 5 | 179 - 368 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 149 | 348753.2619
ККБ MGS 531 S (с ВПУ)* |  | 4 | 206 - 418 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 152 | 365585.8864
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGS 415 S (с ВПУ)* |  | 4 | 37 - 69 | 2.2 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 107 | 223462.6953
ККБ BGS 425 S (с ВПУ)* |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 111 | 249974.0394
ККБ BGS 435 S (с ВПУ)* |  | 4 | 63 - 90 | 2.6 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 266490.4692
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGS 535 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 164 | 393115.3775
ККБ BGS 545 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 171 | 409788.3237
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGS 537 S (с ВПУ)* |  | 5 | 65 - 120 | 4 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 164 | 423628.1654
ККБ BGS 547 S (с ВПУ)* |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 171 | 440301.1117
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект - установлены производителем
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления Dixell XW60K длиной 5 п/м) | [8 empty] | 10231.2613
Козырек-навес GS1 (первый габарит) | [8 empty] | 2309.775
Козырек-навес GS2 (второй габарит) | [8 empty] | 3198.15
Козырек-навес GS3 (третий габарит) | [8 empty] | 3435.05
Козырек-навес GS4 (четвертый габарит) | [8 empty] | 3908.85
Козырек-навес GS5 (пятый габарит) | [8 empty] | 6988.55
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, | [8 empty] | 13827.4977
дополнительный термодатчик и комплект проводов) | [8 empty] | 0
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-1, GS-2) | [8 empty] | 44298
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-3) | [8 empty] | 41854
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GS-4, GS-5) | [8 empty] | 20552.2595
Зимний комплект на GS-1, GS-2, GS-3 на -40°C состоит из стандартного зимнего комплекта и опций А, B, C, D, E, L; Зимний комплект на GS-4, GS-5 на -40°C состоит только из комплекта опций B, C, D, E, L
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GS-1, GS-2, GS-3) | [7 empty] | 7473.6928
B | Ресивер (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 4024.2961
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 5748.9944
D | Клапан обратный, NRV (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 3449.3967
E | Обогрев ресивера¹ (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 3449.3967
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 18324.9198
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 9054.6662
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 2191.8041
I | Плавная регуляции оборотов вентилятора конденсатора (для GS-1, GS-2, GS-3) | [7 empty] | 10779.3646
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 4742.9204
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-1, GS-2) | [7 empty] | 6323.8939
| Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 3880.5712
O | Маслоотделитель (для GS-2, GS-3, GS-4, GS-5) | [7 empty] | 9342.116
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A (для GS-1, GS-2, GS-3) | [6 empty] | 21558.7291
|  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A (для GS-4, GS-5) | [6 empty] | 11354.264
"CAREL" (PJ easy) |  | Контроллер PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-1, GS-2, GS-3) | [6 empty] | 10204.4651
|  | Контроллер PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-4, GS-5) | [6 empty] | 0
"CAREL" (MasterCella) |  | MD 33D0EN00 + Интерфейс RS485 MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GS-1, GS-2, GS-3) | [6 empty] | 31475.7446
|  | MD 33D0EN00 + Интерфейс RS485 MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GS-4, GS-5) | [6 empty] | 21271.2794
"CAREL" |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-1, GS-2, GS-3)** | [6 empty] | 20840.1048
"CAREL" |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GS-4, GS-5)** | [6 empty] | 10635.6397
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## ККБлоки (GSF)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
2022-06-27
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 103 S |  | 1 | 4 - 12,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 49 | 65302.8278
ККБ MGSF 105 S |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 50 | 72757.8364
ККБ MGSF 107 S |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.7 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 86423.1962
ККБ MGSF 110 S |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.8 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 58 | 93917.0104
ККБ MGSF 211 S |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 | -5° +10° | 30 | 65 | 96505.4952
ККБ MGSF 212 S |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 63 | 102664.1055
ККБ MGSF 213 S |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.7 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 64 | 133838.8902
ККБ MGSF 315 S |  | 3 | 30 - 45 | 2 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 71 | 137944.6783
ККБ MGSF 320 S |  | 3 | 36 - 53 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 81 | 165483.6552
ККБ MGSF 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 1.8 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 87 | 178520.3624
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 112 S |  | 1 | 3,6 - 9 | 0.8 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 58 | 88794.6564
ККБ BGSF 117 S |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.7 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 60 | 101124.8122
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 218 S |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 1.4 | 220/1~/50 | -20° -15° | 30 | 66 | 102648.2957
ККБ BGSF 220 S |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1.8 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 76 | 120707.3245
ККБ BGSF 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 2.9 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 83 | 150195.6417
ККБ BGSF 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 2.4 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 83 | 164595.1481
ККБ BGSF 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.7 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 95 | 194924.5431
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 425 S * |  | 4 | 71 -120 | 2.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 98 | 227565.3214
ККБ MGSF 435 S * |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 107 | 246021.6057
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGSF 415 S * |  | 4 | 37 - 69 | 2.2 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 107 | 223462.6953
ККБ BGSF 425 S * |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 249974.0394
ККБ BGSF 435 S * |  | 4 | 63 - 90 | 2.6 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 110 | 266490.4692
Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
* - Зимний комплект - установлен производителем
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, | [8 empty] | 13827.4977
дополнительный термодатчик и комплект проводов) | [8 empty] | 0
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-1, GSF-2) | [8 empty] | 44298
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-3) | [8 empty] | 41854
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-4, GSF-5) | [8 empty] | 20552.2595
Зимний комплект на GSF-1, GSF-2, GSF-3 на -40°C состоит из стандартного зимнего комплекта и опций А, B, C, D, E, L; Зимний комплект на GSF-4 на -40°C состоит только из комплекта опций B, C, D, E, L
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [7 empty] | 7473.6928
B | Ресивер (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 4024.2961
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 5748.9944
D | Клапан обратный, NRV (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 3449.3967
E | Обогрев ресивера¹ (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 3449.3967
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 18324.9198
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 9054.6662
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 2191.8041
I | Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [7 empty] | 10779.3646
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 4742.9204
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-1, GSF-2) | [7 empty] | 6323.8939
| Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 3880.5712
O | Маслоотделитель (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [7 empty] | 9342.116
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [6 empty] | 11354.771
"CAREL" (MasterCella) |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GSF-4) | [6 empty] | 21271.0259
0
"CAREL" |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 ** | [6 empty] | 10636.1467
"CAREL" (PJ easy) |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [6 empty] | 10203.9582
|  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GSF-4) | [6 empty] | 0
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## ККблоки (GSF-5)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)
НА БАЗЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (Серия GSF-5), ТМ "СЕВЕР"
2022-06-27
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
ККБ MGSF 525 S |  | 5 | 136 - 230 | 3 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 144 | 303877.3299
ККБ MGSF 527 S |  | 5 | 162 - 332 | 4.5 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 141 | 325963.5293
ККБ MGSF 529 S |  | 5 | 179 - 368 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 159 | 359820.0762
ККБ MGSF 531 S |  | 5 | 206 - 418 | 4 | 380/3~/50 | -5° +10° | 30 | 168 | 376652.7007
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение | Температура, °C |  | Вес (нетто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz | Внутр. | Окруж. | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
ККБ BGSF 535 S |  | 5 | 65 - 120 | 3.5 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 170 | 404182.1918
ККБ BGSF 545 S |  | 5 | 101 - 172 | 3.5 | 380/3~/50 | -20° -15° | 30 | 179 | 420855.138
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
ККБ BGSF 537 S |  | 5 | 65 - 120 | 4.5 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 179 | 434694.9797
ККБ BGSF 547 S |  | 5 | 101 - 172 | 4 | 380/3~/50 | -25° -15° | 30 | 188 | 451367.926
Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)
ВНИМАНИЕ! Межблочная магистраль в комплект не входит
* - Зимний комплект - установлен производителем
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-5) | [8 empty] | 20552.2595
Зимний комплект на GS-5 на -40°C состоит только из комплекта опций B, C, D, E, L
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (установлен производителем) | [7 empty] | ***
B | Ресивер | [7 empty] | 4024.2961
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [7 empty] | 5748.9944
D | Клапан обратный, NRV | [7 empty] | 3449.3967
E | Обогрев ресивера | [7 empty] | 3449.3967
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR | [7 empty] | 18324.9198
G | Клапан регулирования перепада, NRD | [7 empty] | 9054.6662
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [7 empty] | 2191.8041
I | Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора | [7 empty] | 10779.3646
K | Таймер задержки включения компрессора | [7 empty] | 4742.9204
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления | [7 empty] | 3880.5712
O | Маслоотделитель | [7 empty] | 9342.116
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [5 empty] | 11354.264
"CAREL" (MasterCella) |  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 | [5 empty] | 21271.2794
"CAREL" |  |  | IR 33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 ** | [5 empty] | 10635.6397
"CAREL" (PJ easy) |  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [5 empty] | 0
** - процессор вынесен за пределы КБ (внешний блок) на расстояние 5 метров
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## Воздухоохладители
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
Воздухоохладители "СЕВЕР"
Внутренние блоки сплит-систем серии GS
Воздухоохладители (охладители воздушного потока) – важный элемент холодильной системы, предназначенный для охлаждения воздуха в холодильных контурах (помещения, камеры, склады).
2022-05-31
Модель | Габарит | Холодопроизводительность (кВт) / Расход воздуха (м³/час) | [5 empty] | Цена, руб.
|  | Условия SC2: (То=-8ºС, Твх.=0ºС) |  |  |  | Условия SC3: (То=-25ºС, Твх.=-18ºС)
Воздухоохладитель | 1 | 0.91 |  | 590 |  | 0.6 | 610 | 39358.3054 | 0
серия GS-1 | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 2 | 2.38 |  | 1500 |  | 1.57 | 1530 | 51820.7971 | 0
серия GS-2 | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 3 | 3.4 |  | 2510 |  | 2.18 | 2530 | 61138.8322 | 0
серия GS-3 | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 4 | 4.26 |  | 2880 |  | 2.85 | 2840 | 89232.3531 | 0
серия GS-4 | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 5 | 7.24 |  | 7700 |  | 4.73 | 7850 | 150876.8838 | 0
серия GS-5/1 | [7 empty] | 0 | 0
(MGS 525 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 5 | 8.42 |  | 7350 |  | 5.53 | 7560 | 163558.6383 | 0
серия GS-5/2 | [7 empty] | 0 | 0
(MGS 527 S) | [7 empty] | 0 | 0
(BGS 535 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 5 | 10.5 |  | 6950 |  | 6.9 | 7000 | 187173.1146 | 0
серия GS-5/3 | [7 empty] | 0 | 0
(MGS 529 S / MGS 531 S) | [7 empty] | 0 | 0
(BGS 545 S / BGS 547 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 6 | 13.2 |  | 8400 |  | 8.82 | 8550 | 248940.5846 | 0
серия GS-6/1 | [7 empty] | 0 | 0
(MGSF 6157 S) | [7 empty] | 0 | 0
(BGSF 6141 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 6 | 15.64 |  | 8130 |  | 10.59 | 8310 | 260141.9984 | 0
серия GS-6/2 | [7 empty] | 0 | 0
(MGSF 6266 S) | [7 empty] | 0 | 0
(BGSF 6249 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 7 | 20.21 |  | 16440 |  | 13.45 | 17150 | 324421.485 | 0
серия GS-7/1 | [7 empty] | 0 | 0
(MGSF 7176 S ) | [7 empty] | 0 | 0
(BGSF 7141 S) | [7 empty] | 0 | 0
Воздухоохладитель | 7 | 24.33 |  | 15500 |  | 16.27 | 16100 | 338188.1467 | 0
серия GS-7/2 | [7 empty] | 0 | 0
(MGSF 7295 S) | [7 empty] | 0 | 0
(BGSF 7249 S) | [7 empty] | 0 | 0
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧЕНО: 2 ШТУЦЕРА / 2 ГАЙКИ / ТЭН СЛИВА
1-3 габ. |  | 4, 6 габ. |  |  |  | 5, 7 габ.
Модель | Габарит | Габариты изделия |  |  |  |  | Масса изделия (кг)
|  | A | B | C | Упаковка (мм), ДхШхВ |  | Нетто | Брутто
Воздухоохладитель | 1 | 460 | 350 | 346 |  |  | *** | ***
серия GS-1
Воздухоохладитель | 2 | 635 | 435 | 346 |  |  | *** | ***
серия GS-2
Воздухоохладитель | 3 | 765 | 440 | 346 |  |  | *** | ***
серия GS-3
Воздухоохладитель | 4 | 1114 | 469 | 529 |  |  | *** | ***
серия GS-4
Воздухоохладитель | 5 | 1738 | 555 | 531 |  |  | *** | ***
серия GS-5/1
(MGS 525 S)
Воздухоохладитель | 5 | 1738 | 555 | 531 |  |  | *** | ***
серия GS-5/2
(MGS 527 S)
(BGS 535 S)
Воздухоохладитель | 5 | 1738 | 555 | 531 |  |  | *** | ***
серия GS-5/3
(MGS 529 S / MGS 531 S)
(BGS 545 S / BGS 547 S)
Воздухоохладитель | 6 | 1688 | 884 | 744 |  |  | *** | ***
серия GS-6/1
(MGSF 6157 S)
(BGSF 6141 S)
Воздухоохладитель | 6 | 1688 | 884 | 744 |  |  | *** | ***
серия GS-6/2
(MGSF 6266 S)
(BGSF 6249 S)
Воздухоохладитель | 7 | 2028 | 896 | 806 |  |  | *** | ***
серия GS-7/1
(MGSF 7176 S )
(BGSF 7141 S)
Воздухоохладитель | 7 | 2028 | 896 | 806 |  |  | *** | ***
серия GS-7/2
(MGSF 7295 S)
(BGSF 7249 S)
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## Компактн. возд.
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
КОМПАКТНЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА
ДЛЯ СПЛИТ-СИСТЕМ 1-2 ГАБАРИТА (ТМ "СЕВЕР")
Данная серия воздухоохладителей разработана для холодильных камер ограниченной высоты, предназначенных для хранения свежих или замороженных продуктов
Двигатели вентиляторов в стандартном исполнении имеют следующие характеристики:
• Диаметр 250мм, с однофазным питанием, армированная защитная решетка
Изделия оборудованы стандартной электрической системой оттаивания, нагревателями из нержавеющей стали с покрытыми резиной наконечниками для однофазного напряжения 230 В, 50-60 Гц. Электрооборудование и корпус присоединены к зажиму заземлением.
2022-05-04
Модель | Габ. | Холодопроизводительность (кВт) |  | Кол-во / диам. вентиляторов | Объем испар. (дм³) | Площадь поверхности (м²) | Мощность оттайки (кВт) | Длина струи (м) | Шаг ламели (мм) | Электропитание (В/ф/Гц)) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (кВт) | Цена (руб.)
Расход воздуха (м³/час)
|  | Условия SC2: | Условия SC3:
|  | Тисп=-8ºС, Твозд.=0ºС | То=-25ºС, Твх.=-18ºС
Воздухоохладитель | 1 | 0.99 | 0.66 | 2/250 | 1.5 | 4.5 | 1.2 | 4.3 | 6 | 230/1~/50 | 28 | 0.1 | 48700.7175
серия GS-1 |  | 1230 | 1270 | [9 empty] | 0
Габариты изделия (ДхШхВ), мм: 1 113х614х292
Воздухоохладитель | 2 | 2.49 | 1.65 | 2/250 | 3.14 | 12.4 | 1.2 | 5 | 4.2 | 230/1~/50 | 32 | 0.16 | 66913.5895
серия GS-2 |  | 1550 | 1600 | [9 empty] | 0
Габариты изделия (ДхШхВ), мм: 1 113х614х292
Несущий корпус из оцинкованной стали, покрытой полимерной краской (RAL9016, белый).
Форма деталей корпуса обеспечивает максимальную жесткость.
Съемные панели предоставляют облегченный доступ к внутренним компонентам для осмотра и технического обслуживания.
Оттаивание воздухоохладителей осуществляется при помощи электрических ТЭНов
Вся серия оборудована рассчитанными на хладагенты нового поколения высокоэффективными змеевиками, изготовленными из медных труб с внутренним оребрением и алюминиевых ребер специального профиля, что обеспечивает эффективный теплообмен.
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## ККБ (4-пол)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ, ККБ (серия ACM/AHM)
на базе 4-полюсных вентиляторов | [13 empty] | 2022-06-27
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-ZB15 | 3.01 | 116 | 1100х750х831 | 7.4 | 6.4 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 270110.8985 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB19 | 3.54 | 117 | 1100х750х831 | 7.4 | 8 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 280325.5681 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB21 | 4.59 | 124 | 1100х750х831 | 10.82 | 8.7 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 298200.0542 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB26 | 5.3 | 123 | 1100х750х831 | 10.82 | 10.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 319249.1349 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB29 | 6.01 | 129 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 326483.6695 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB38 | 7.76 | 160 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 368728.8617 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB45 | 9.13 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 392843.45 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB48 | 10.6 | 170 | 1100х750х1281 | 18.58 | 16.7 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 446621.8436 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.264
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-ZF09 | 1,87 / 1,47 | 117 | 1100х750х831 | 7.4 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 331157.0271 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF11 | 2,35 / 1,85 | 118 | 1100х750х831 | 7.4 | 8.6 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 345909.0906 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF13 | 2,67 / 2,09 | 128 | 1100х750х831 | 7.4 | 9.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 361584.4426 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF15 | 3,28 / 2,56 | 134 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 391580.2522 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF18 | 3,87 / 2,98 | 136 | 1100х750х831 | 10.82 | 14 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 1 | 411589.0525 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF25 | 4,92 / 3,86 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 18.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 484478.2534 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF34 | 6,49 / 5,03 | 181 | 1100х750х1281 | 16.4 | 27.7 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 603010.1584 |  | 6323.8939 | 7186.2431 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Danfoss" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-MLZ015 | 3.02 | 121 | 1100х750х831 | 7.4 | 6.4 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 272955.0698 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ019 | 4.08 | 121 | 1100х750х831 | 7.4 | 8.2 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 277021.3335 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ021 | 4.32 | 121 | 1100х750х831 | 10.82 | 8.3 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 294785.1515 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ026 | 5.31 | 121 | 1100х750х831 | 10.82 | 9.8 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 304259.9255 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ030 | 6.48 | 127 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 320200.881 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ038 | 7.74 | 155 | 1100х750х1281 | 16.4 | 14.4 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 355129.3279 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ045 | 9.38 | 155 | 1100х750х1281 | 16.4 | 16.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 378358.5711 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ048 | 10.3 | 155 | 1100х750х1281 | 18.58 | 18 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 414384.2136 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Danfoss" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-NTZ068 | 1,77 / 1,26 | 113 | 1100х750х831 | 7.4 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 270441.3219 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-NTZ108 | 2,53 / 1,73 | 125 | 1100х750х831 | 7.4 | 8.6 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 293570.9638 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-LLZ013 | 2,73 / 2,12 | 132 | 1100х750х831 | 7.4 | 9.5 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 347366.7481 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-LLZ015 | 3,32 / 2,59 | 132 | 1100х750х831 | 10.82 | 11.3 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 381490.4795 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-LLZ018 | 3,9 / 3,04 | 133 | 1100х750х831 | 10.82 | 13.3 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 1 | 444231.4117 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-LLZ024 | 4,98 / 3,88 | 164 | 1100х750х1281 | 16.4 | 17.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 527406.426 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-LLZ034 | 6,76 / 5,3 | 163 | 1100х750х1281 | 16.4 | 21.8 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 535388.7611 |  | 6323.8939 | 7186.2431 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе цифрового компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-ZBD21KCE-TFD-551 | 4.63 | 125 | 1100х750х831 | 10.82 | 8.2 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 393134.3491 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZBD30KCE-TFD-551 | 6.35 | 137 | 1100х750х831 | 10.82 | 9.4 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 437942.2993 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZBD38KCE-TFD-551 | 7.81 | 161 | 1100х750х1281 | 16.4 | 14 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 481034.8932 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZBD45KCE-TFD-551 | 9.34 | 165 | 1100х750х1281 | 16.4 | 15 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 512243.3095 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Низкотемпературные С ПЕРЕОХЛАДИТЕЛЕМ (при t исп -28ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе цифрового компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-ZFD13 | 4,53 / 3,6 | 126 | 1100х750х831 | 10.6 | 10.45 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 1 | 587105.3612 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZFD18 | 6,86 / 5,78 | 165 | 1100х750х1281 | 15.9 | 15.25 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 689545.896 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZFD25 | 8,73 / 7,18 | 162 | 1100х750х1281 | 15.9 | 18.65 | 3/380 | 5/8 и 1 3/8 | 2 | 791299.7763 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## ККБ 4 габ (6-пол)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ,
ККБ - 4 габарит (серия ACM/AHM)
на базе 6-полюсных вентиляторов
2022-06-27
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе компрессора "Copeland"
ACM-ZB57-B6 | 12.05 | 1700х760х1400 | 21 | 19.2 | 380/3~ | 5/8 и 1 1/8 | 4 | 546448.8416 |  | 5174.095 | 7473.6928 | 9342.116 | 5605.2696 | 5461.5447
ACM-ZB66-B6 | 13.75 | 1700х760х1400 | 24.6 | 20.8 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 591631.014 |  | 7617.4176 | 8336.0419 | 9342.116 | 5605.2696 | 5461.5447
ACM-ZB76-B6 | 16.25 | 1700х760х1400 | 27.63 | 23.7 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 632693.8722 |  | 7617.4176 | 8336.0419 | 9342.116 | 5605.2696 | 5461.5447
ACM-ZB95-B6 | 19.75 | 1700х760х1400 | 33.26 | 31.5 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 717959.5775 |  | 7617.4176 | 8336.0419 | 9342.116 | 5605.2696 | 5461.5447
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе компрессора "Copeland"
AHM-ZF41-B6 | 8,08 / 6,33 | 1700х760х1400 | 21 | 32.3 | 380/3~ | 5/8 и 1 3/8 | 4 | 739570.6065 |  | 7617.4176 | 8336.0419 | 9342.116 | 5605.2696 | 5461.5447
AHM-ZF49-B6 | 9,69 / 7,58 | 1700х760х1400 | 24.6 | 32.3 | 380/3~ | 5/8 и 1 5/8 | 4 | 780526.6026 |  | 8048.5922 | 9485.8408 | 9342.116 | 5605.2696 | 5461.5447
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе ЦИФРОВОГО компрессора "Copeland"
ACM-ZBD57-B6 | 12.05 | 1700х760х1400 | 21 | 19.2 | 3/380~ | 5/8 и 1 1/8 | 4 | 695178.9209 |  | 5174.095 | 7473.6928 | 9342.116 | 5605.2696 | 5461.5447
ACM-ZBD76-B6 | 16.25 | 1700х760х1400 | 27.63 | 23.7 | 3/380~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 815086.9755 |  | 7617.4176 | 8336.0419 | 9342.116 | 5605.2696 | 5461.5447
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К) | [9 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
на базе ЦИФРОВОГО компрессора "Copeland"
AHM-ZFD41-B6 | 8,2 / 6,44 | 1686х760х1396 | 21.8 | 32.3 | 380/3~ | 7/8 и 1 3/8 | 4 | 1027086.8201 |  | 7617.4176 | 8336.0419 | 9342.116 | 5605.2696 | 5461.5447
AHM-ZFD41-B6 с переохладителем | 13,85 / 11,5 | 1686х760х1396 | 27.9 | 32.3 | 380/3~ | 7/8 и 1 5/8 | 4 | 1103093.1054 |  | 8048.5922 | 9485.8408 | 9342.116 | 5605.2696 | 5461.5447
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1

## ККБ (6-пол)
ООО ПК "Технохолод Урал"
- официальный диллер производителя ТМ "Север" в УрФО
В прайсе представлены розничные цены, действует система скидок !!
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ, ККБ (серия ACM/AHM)
на базе 6-полюсных вентиляторов | [13 empty] | 2022-06-27
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-ZB15-B6 | 3.01 | 116 | 1100х750х831 | 6.71 | 6.4 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 275233.2525 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB19-B6 | 3.54 | 117 | 1100х750х831 | 6.71 | 8 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 285593.3717 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB21-B6 | 4.59 | 124 | 1100х750х831 | 9.39 | 8.7 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 303725.5564 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB26-B6 | 5.3 | 123 | 1100х750х831 | 9.39 | 10.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 325078.1841 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB29-B6 | 6.01 | 159 | 1100х750х1281 | 13.84 | 11.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 357089.735 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB38-B6 | 7.76 | 160 | 1100х750х1281 | 13.84 | 15.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 376837.6746 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB45-B6 | 9.13 | 170 | 1100х750х1281 | 15.37 | 15.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 416350.9446 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-ZB48-B6 | 10.6 | 180 | 1200х750х1281 | 18.98 | 16.7 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 3 | 470741.1749 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-ZF09-B6 | 1,87 / 1,47 | 117 | 1100х750х831 | 6.71 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 336968.6856 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF11-B6 | 2,35 / 1,85 | 118 | 1100х750х831 | 6.71 | 8.6 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 352120.7354 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF13-B6 | 2,67 / 2,09 | 128 | 1100х750х831 | 9.39 | 9.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 381499.9654 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF15-B6 | 3,28 / 2,56 | 134 | 1100х750х831 | 9.39 | 11.5 | 3/380 | 1/ и 7/8 | 1 | 412868.06 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF18-B6 | 3,87 / 2,98 | 160 | 1100х750х1281 | 13.84 | 14 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 443418.7914 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF25-B6 | 4,92 / 3,86 | 164 | 1100х750х1281 | 13.84 | 18.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 494212.307 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZF34-B6 | 6,49 / 5,03 | 181 | 1100х750х1281 | 15.37 | 27.7 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 629586.3224 |  | 6323.8939 | 7186.2431 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Низкотемпературные С ПЕРЕОХЛАДИТЕЛЕМ (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе цифрового компрессора "Copeland" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-ZFD13-B6 | 4,53 / 3,6 | 126 | 1100х750х831 | 8.9 | 10 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 1 | 593620.1112 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZFD18-B6 | 6,86 / 5,78 | 165 | 1100х750х1281 | 14.1 | 14.8 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 712738.406 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-ZFD25-B6 | 8,73 / 7,18 | 162 | 1100х750х1381 | 18.9 | 18.2 | 3/380 | 5/8 и 1 3/8 | 3 | 806429.6317 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (Розничная цена, руб.)
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Danfoss" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
ACM-MLZ015-B6 | 3.02 | 121 | 1100х750х831 | 6.71 | 6.4 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 278116.9482 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ019-B6 | 4.08 | 121 | 1100х750х831 | 6.71 | 8.2 | 3/380 | 1/2 и 5/8 | 1 | 282241.7079 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ021-B6 | 4.32 | 121 | 1100х750х831 | 9.39 | 8.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 300261.6436 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ026-B6 | 5.31 | 121 | 1100х750х831 | 9.39 | 9.8 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 309872.3813 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ030-B6 | 6.48 | 150 | 1100х750х1281 | 13.84 | 11.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 350670.9827 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ038-B6 | 7.74 | 155 | 1100х750х1281 | 13.84 | 14.4 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 363038.9381 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ045-B6 | 9.38 | 165 | 1100х750х1281 | 15.37 | 16.8 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 401655.7961 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
ACM-MLZ048-B6 | 10.3 | 165 | 1100х750х1281 | 18.98 | 18 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 3 | 438038.7386 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб. |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Низкотемпературные (при t исп -30/-35ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе компрессора "Danfoss" | [10 empty] | Фильтр на линии всасывания (А) | Отделитель жидкости (B) | Маслоотделитель (С) | Рубильник на передней панели (D) | Обратный клапан (Е)
AHM-NTZ068-B6 | 1,77 / 1,26 | 113 | 1100х750х831 | 6.71 | 7.5 | 3/380 | 3/8 и 5/8 | 1 | 275426.1313 |  | 3305.6718 | 3305.6718 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-NTZ108-B6 | 2,53 / 1,73 | 125 | 1100х750х831 | 6.71 | 8.6 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 299030.0652 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-LLZ013-B6 | 2,73 / 2,12 | 132 | 1100х750х831 | 9.39 | 9.5 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 367076.7444 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-LLZ015-B6 | 3,32 / 2,59 | 132 | 1100х750х831 | 9.39 | 11.3 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 1 | 388214.3597 |  | 4168.021 | 4168.021 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-LLZ018-B6 | 3,9 / 3,04 | 160 | 1100х750х1281 | 13.84 | 13.3 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 476484.8515 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-LLZ024-B6 | 4,98 / 3,88 | 164 | 1100х750х1281 | 13.84 | 17.7 | 3/380 | 1/2 и 1 1/8 | 2 | 537760.2213 |  | 4599.1956 | 6323.8939 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
AHM-LLZ034-B6 | 6,76 / 5,3 | 163 | 1100х750х1281 | 15.37 | 21.8 | 3/380 | 1/2 и 1 3/8 | 2 | 560976.8167 |  | 6323.8939 | 7186.2431 | 9342.116 | 5605.2696 | 3449.3967
Наименование агрегата | Холодо-производительность, кВт | Вес нетто, кг | Габариты изделия, мм | Мощность конденсатора (Δ=13), кВт | Макс. рабочий ток, А | Напр. питания, В | Присоединительные размеры, дюйм | Габарит | Розничная цена, руб.
Среднетемпературные (при t исп -10ºС, t конд. +45ºС, перегрев 5К, переохл. 0К), на базе цифрового компрессора "Copeland"
ACM-ZBD21KCE-TFD-551 (B6) | 4.63 | 125 | 1100х750х831 | 9.39 | 8.2 | 3/380 | 3/8 и 7/8 | 1 | 398659.8514
ACM-ZBD30KCE-TFD-551 (B6) | 6.35 | 137 | 1100х750х1281 | 13.84 | 9.4 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 468548.3647
ACM-ZBD38KCE-TFD-551 (B6) | 7.81 | 161 | 1100х750х1281 | 13.84 | 14 | 3/380 | 1/2 и 7/8 | 2 | 489143.7061
ACM-ZBD45KCE-TFD-551 (B6) | 9.34 | 165 | 1100х750х1281 | 15.37 | 15 | 3/380 | 5/8 и 1 1/8 | 2 | 535752.385
ООО ПК «Технохолод Урал»
Тел: (343)305-80-70; 389-00-93; +7 982 712 5362; E-mail: zakazholod@yandex.ru ; www.tholod.ru
факт. адрес г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова 5/1